NOTICE DE SECURITE SIMPLIFIEE

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET :

CLASSEMENT :

Type d’établissement :

Catégorie :

Effectif :

Public :

Personnel :

REGLEMENTATION APPLICABLE :

Code de l’Urbanisme

Code de la Construction et de l’Habitation, articles R123.1 à R123.55.

Arrêté du 25 juin 1980 modifié, dispositions générales applicables aux ERP.

Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de 5ème catégorie, 2ème groupe.

ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS (article PE6) :

LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS (article PE9) :

DEGAGEMENTS, article PE11§3 d) :

AMENAGEMENTS INTERIEURS (article PE13) :

Les aménagements intérieurs devront respecter les prescriptions suivantes concernant leur réaction au feu :

M4 pour les revêtements de sol

M2 pour les revêtements muraux

M1 pour les revêtements de plafonds

M3 pour le gros mobilier et agencement

Les procès verbaux  de réaction au feu des divers produits et matériaux seront fournis à l’issue des travaux et joint au registre de sécurité.

INSTALLATIONS DE CUISSON (article PE16) :

CHAUFFAGE – VENTILATION (articles PE20 à PE23) :

INSTALLATIONS ELECTRIQUES (article PE24) :

Conformes aux normes et règlement en vigueur.

MOYENS DE SECOURS (articles PE26 et PE27) :

Moyens d’extinction :

L’établissement sera équipé d’extincteurs :

- A eau pulvérisée de capacité 6 litres, à raison d’un appareil pour 300 m² et par niveau,

- Approprié aux risques électriques (CO² de 2 kg), à proximité des armoires électriques.

Les extincteurs devront être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l’établissement et maintenus en bon état de fonctionnement.

Système d’alarme :

Installation d’un système d’alarme de type 4 audible sur l’ensemble de l’établissement (bouton poussoir + buzzer)

Système d’alerte :

L’appel des secours sera réalisé par téléphone urbain.

Dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers :

Affichage des consignes de sécurité et d’un plan d’intervention, sous forme de pancarte inaltérable, à l’entrée de l’établissement.

Le personnel sera instruit sur la conduite à tenir en cas d’incendie et entraîné à la manœuvre des moyens de secours.